校园监控设备维修和保养

运维服务项目

竞 价 文 件

（竞价编号：JM2023-YZ003）

采购人：江门市第一职业高级中学

采购代理机构：江门市国腾招标有限公司

二○二三年五月二十二日

第一部分 竞价须知

一、竞价报名

1.参与竞价的供应商应必须登陆江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）进行注册，注册后完善资料并提交通过审核后方可参与项目竞价。

2.参与竞价的供应商，报价时需要提供以下资料复印件并加盖供应商单位公章，供应商须对上传的相关资料承担责任（详见第三部分）：

2.1报价表（详见附件1）；

2.2项目实施方案（详见附件2）；

2.3采购需求书响应声明函（详见附件3）；

2.4拟投入本项目的人员一览表（详见附件4）；

2.5其他（详见附件5）。

二、竞价须知

1.竞价说明

1.1参与竞价的供应商应承担所有与准备和参加竞价有关的费用，不论竞价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

1.2参与竞价的供应商必须按竞价附件的格式填写，不得随意增加或删除表格内容。除单价、金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动竞价附件内容，否则将有可能影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

1.3参与竞价的供应商需对采购需求书的所有条款进行整体响应，采购需求书条款若有一条负偏离或不响应，不推荐为成交候选供应商。

1.4若成交供应商自身原因无法完成本项目，则采购人有权利保留追究责任。

1.5成交供应商因自身原因被取消成交资格，采购人可重新启动采购或按竞价公告规定顺延推选符合要求的供应商作为成交供应商。

1.6若本项目竞价采购失败，采购人将重新采购。

1.7成交供应商若无正当理由恶意放弃成交资格，采购人有权将拒绝其参加本项目重新组织的竞价采购活动。

1.8如采购人或采购代理机构在审核或复核参与竞价的供应商所提交的竞价资料时，供应商须无条件配合；期间若发现存在弄虚作假或相关的失信记录或违反国家法律法规等相关的不良情形，采购人可取消其成交资格并保留追究责任的权力。

1.9参与竞价的供应商向采购代理机构咨询的有关项目事项，一切以竞价文件规定和竞价公告规定以及本项目的书面答复为准；

1.10参与竞价的供应商应认真阅读、并充分理解竞价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款、服务要求和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞价文件要求提交全部资料，或者参与竞价所上传的文件没有对竞价文件在各方面都作出实质性响应，有可能导致其竞价被拒绝，或被认定为无效竞价。

1.11采购人有权拒绝接受任何不合格的货物或服务，由此产生的费用及相关后果均由成交供应商自行承担。

1.12供应商认为竞价结果损害其权益的，应在规定的时间内向采购人或采购代理机构提交书面质疑，不提交的视为无异议，逾期提交将不予受理。

1.13本竞价公告和竞价文件的解释权归采购代理机构所有。

2.竞价文件的澄清或修改

2.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容将在江门市国腾招标有限公司（https://www.jmgtzb.com/）上发布澄清（更正/变更）公告。

2.2无论澄清或者修改的内容是否影响竞价，采购代理机构将通知所有的报名供应商；报名供应商应按要求履行相应的义务；如报名截止时间少于一个工作日的，采购人或者采购代理机构应当相应顺延报名的截止时间。

2.3采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为竞价文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

3.报价要求（报价时需要提供以下盖章资料，并对上传的竞价文件资料承担责任）

3.1通过报名供应商应根据公告要求，在规定的竞价时间内对采购项目进行报价，同时按公告要求完整、真实、准确地填写并上传相应报价格式。

3.2公告中的报价次数指报价期间供应商可进行的最多报价次数。如报价次数为3次，指供应商最多可进行3次报价。如供应商只进行1次报价，则以此次报价为准；如供应商因报价有误或其他原因需重新进行第2次报价，则以第2次报价为准，以此类推。

4.确定成交候选供应商

4.1本项目以最低价中标的方式确定成交供应商。报价时间截止后，按报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列，报价最低的为第一成交候选供应商，报价相同的，按报价时间在前的为第一成交候选供应商；报价次低的为第二成交候选供应商，以此类推。最终成交人由采购人根据供立商的报价文件具体内容确定。

5.成交通知书

5.1竞价结束后，由采购代理机构发布成交结果公告，并签发《成交通知书》。

5.2《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。

6.无效报价

6.1参与竞价的供应商报价超过最高限价或低于最低限价或超过项目对应产品单项最高限价的视为无效报价。

6.2参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价；

6.3参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

6.4报价表以及有报价供应商落款的报价文件必须加盖报价供应商公章，否则视为无效报价；

6.5大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价；

6.6按有关法律、法规、规章属于报价无效的。

6.7有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

（1）存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

（2）不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

（4）不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（5）不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（6）不同供应商的报价文件相互混淆。

7.竞价活动失败

7.1出现影响竞价公正的违法、违规行为的；

7.2因重大变故，采购任务取消的。

8.平台服务费

8.1成交供应商应在获悉已在本次采购项目中成交之日起三（3）个工作日内向采购代理机构交纳平台服务费。

8.2成交供应商须向江门市国腾招标有限公司缴纳平台服务费，金额为人民币伍仟捌佰伍拾元整（￥5,850.00元）。

请将平台服务费汇到我司服务费专户：

开 户 行：中国建设银行股份有限公司江门城区支行

户    名：江门市国腾招标有限公司

账    号：44050167023900000019-0001

8.3成交供应商无正当理由放弃成交资格的必须按竞价公告等相关规定缴纳相应的平台服务费。

9. 对本次竞价提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：江门市第一职业高级中学

地址：江门市胜利北路40号

联 系 人：黄先生

联系电话：0750-3281417

2.采购代理机构信息

名 称：江门市国腾招标有限公司

地　址：江门市蓬江区天河中路198号3幢208

联系方式：0750-3561121

3.项目联系方式

项目联系人：梁钦泉

电　话：0750-3561121

注：报价开始\截止时间以竞价公告为准。

# 第二部分 采购需求书

一、项目采购需求

1、项目概述：

江门市第一职业高级中学经过近几年来，不断完善校园安防监控系统。目前校园监控系统已覆盖了门口、教学楼、宿舍、厨房、运动场、人行天桥、公共场所等多个区域，有效地保障了学校的师生和财产的安全。

校园安全与每个师生、家长和社会都有着密切的关系，监于目前系统涉及前端设备、核心设备数量及监控点分区众多，为了让校园安防监控系统更好地发挥其安防作用，系统是否能正常稳定的运行，是否有完善的应急和运维保障服务，就显得更重要。

2、运维服务内容：

主要内容：为江门一职校园安防监控和考场巡查系统，提供通讯网络、供电线路、前端监控、交换设备的日常保养及维修更换；区域监控点位置的需求变动和补漏；监控中心的平台软件、NVR、存储设备及其配套等设备，提供整体的维修和保养运维服务。

具体汇总表如下：

| 校区 | 摄像枪 | NVR | DVR | 存储 | 监视器 | 平台软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一职校区 | 542支 | 19台 | 9台 | 1台 | 12台 | 1套 |
| 理工校区 | 93支 | 3台 | — | — | 3台 | — |
| 合计： | 635支 | 22台 | 9台 | 1台 | 15台 | 1套 |

1）前端摄像枪分布情况

| 校区 | 区域名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一职校区 | 教学楼【公共区城】 | 147支 |  |
|  | 行政楼【阅卷室】 | 12支 |  |
|  | 实训楼【中心机房】 | 8支 |  |
|  | 实训楼【公共区域】 | 98支 |  |
|  | 4号教学楼【教师资格考试设备】 | 42支 |  |
|  | 大师工作室 | 22支 |  |
|  | 校园正门区域 | 2支 |  |
|  | 校园周界及围墙区域 | 7支 |  |
|  | 宿舍公共区域 | 143支 |  |
|  | 饭堂区域 | 42支 |  |
|  | 党员室 | 5支 |  |
|  | 运动场舞台 | 5支 |  |
|  | 图书馆 | 9支 |  |
| 理工校区 | 全区域 | 93支 |  |
| 合计： |  | 635支 |  |

备注：通讯信号由各自楼层的交换设备，通过光纤/网线/视频线路分别汇聚至各区域本地录像存储设备，统一进行录像存储。

2）监控后端设备分布情况:

| 设备名称 | 一职校区 |  |  |  |  |  | 理工 校区 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宿舍/图书馆 | 大师工作室 | 饭堂 | 党员室 | 运动场舞台 | 中心 机房 |  |  |
| NVR录像机 | 2台 | 2台 | 2台 | 1台 | 1台 | 11台 | 3台 | 22台 |
| DVR录像机 | 9台 | — | — | — | — | — | — | 9台 |
| 存储 | — | — | — | — | — | 1台 | — | 1台 |
| 监视器 | 6台 | — | 4台 | 1台 | 1台 | — | 3台 | 15台 |
| 平台软件 |  |  |  |  |  | 1套 |  | 1套 |

备注：通过监控平台软件对NVR、DVR、存储等进行统一集中控制和管理，录像存储保存时间不少于1个月。

3、运维服务要求

1）提交系统运行状况报告

须对校园安防监控和考场巡查系统的运行现状，作全面的排查及分析，提交运行状况报告，并完善资料文档（包括：系统架构示意图、设备、监控点分布等）；对系统存的问题或故障进行整体性的修复，保证系统的安全、正常运行。

2）组建服务队伍要求

须组建一支专业稳定的运维服务队伍，以基于IS09001技术支持服务体系为用户服务。

具体分工如下:

①项目经理负责本项目的项目管理，统筹相关工作，项目监督与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理，并根据实际状况调整服务方人员安排，以保证此项目的正常高效运作。

②技术人员负责日常安防系统、网络和前端设备等故障的处理和巡检保养服务。

③技术支撑负责重大故障的处理，对运行情况进行分析，并提出整改优化方案或建议。

④安全人员负责日常安全工作的巡查和监督工作。

配备人员要求如下：

| 序号 | 职能 | 数量 | 从业资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1名 | 具有项目管理师（一级/高级技师）资格证书 |
| 2 | 技术支撑 | 2名 | 具有“安全防范设计评估师（高级）证书” |
| 3 | 技术人员 | 5名 | 具有“安防从业人员继续教育培训合格证书”不少于3人, 具电工作业证（有效期内）1人。 |
| 4 | 安全员 | 1名 | 具有“建筑施工企业安全生产管理人员安全生产知识培训合格证书”。 |

3）备件库要求

| 序号 | 备件名称 | 性能要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像枪(筒枪) | ≥200W像素，支持POE供电 | 10支 |
| 2 | 摄像枪(半球) | ≥200W像素，支持POE供电 | 5只 |
| 3 | 交换机 | 8口, 支持POE供电 | 2台 |
| 4 | 交换机 | 24口, 支持 POE供电 | 2台 |
| 5 | NVR | 支持64路视频接入 | 1台 |
| 6 | NVR | 支持64路视频接入，支持16盘位并满配4T硬盘 | 1台 |
| 7 | 网络解码器 | 支持8路HDMI输出，最高支持32路1080P分辨率同时实时解码 | 1台 |
| 8 | 监控专用硬盘 | 3.5英寸机械硬盘；容量≥4T | 4个 |
| 9 | POE分离器 | 48V转12V 19W | 10只 |
| 10 | 光纤收发器 | 千兆；多模/单模 | 4对 |
| 11 | 网线 | 超五类 | 2箱 |
| 12 | 配件 | RJ45、支架、电源适配器等 | 1批 |

4）驻场服务

①提供驻场服务（至少1人），负责日常对整个安防系统及设备的运行状态进行监测、管理和维护工作，通过对系统平台运行日志、状态的分析，提前发现并排除可能发生的潜在故障。

②当监控系统设备/软件/线路等发生故障或损坏时，负责处理或安排相关技术人员及时排查、维修或更换。

③当系统软件有升级时，负责与系统厂家进行联系，适时地提供软件的升级服务。

④其他相关的配合性服务工作。

5）故障响应及处理方式要求

①须提供7×24小时故障响应服务。当发生故障时，需在1小时内排除普通故障，2小时内排除较大故障，4小时内排除重大故障，24小时内排除特大故障。

②故障处理方式

| 设备名称 | 故障类型 | 处理方式 |
| --- | --- | --- |
| 摄像枪 | 接口、清晰度、镜头等故障问题 | 排查/更换/维修 |
| 通信/供电线路 | 包括：摄像枪线路、网络讯通、光纤主干等出现不通信或通电等故障问题。 | 排查/更换/维修 |
| 交换机 | 不能正常交换数据或供电等故障问题。 | 排查/更换/维修 |
| 录像/存储主机 | 不能正常录像、存储空间不足等故障问题。 | 排查/更换/维修 |
| 网络解码器 | 不能正常图像输出、获取网络信号异常等故障问题 | 排查/更换/维修 |
| 监视器 | 不能正常显示等故障问题 | 排查/更换/维修 |
| 监控平台 | 不正常运行或规则配置等问题 | 排查/修复/调优 |

备注：故障维修处理后向用户汇报问题情况及处理结果，提交《日常维修/更换工作记录表》用户签字/备案。

6）重大活动保障服务

当遇学校举行重大活动（如：高考、其它重大考试/活动等）提供临时保障服务任务时，须安排技术人员提前三天进驻现场直至保障服务结束，负责期间的所需设备及系统进行临时性安全检查，排除安全隐患，应急服务等，确保活动的正常、稳定进行。任务结束后，向采购人提交《重大活动保障服务表》，采购人签字/备案。

7）监控点位置的迁改和补漏

在服务期内，负责因采购人实际情况的需要，提出对监控前端的位置变动（数量：≤15支）和补漏监控点（数量：≤15支）的要求时，须全力支持和配合采购人管理人员，并完成相关的工作。工作任务完成后，向采购人提交《监控设备迁改/补点工作记录表》，采购人签字/备案。

8）巡检保养服务

①定期对设备系统进行轮巡式分区保养及检查工作，对检查中发现存在的故障、安全隐患等问题进行及时的排查和处理，保证系统处于良好的运行状态。并提交每次的《定期设备巡查、保养工作记录表》给采购人签字/备案。

②每季度提交《季度系统巡检及运维工作报告》给采购人签字/备案。

二、商务要求

1、保密要求：

必须严格遵守采购人信息保密制度,在未得到采购人事先许可的情况下（如，涉及重要视频资料等，未经采购人主管部门授权，须严格保密，严禁外泄），不得对任何其他人士或机构披露，如违反规定，采购人有权保留追究相关的法律责任，一切损失由服务商承担。

2、合同期满交接要求

合同服务期满之前，需至少提前1个月通知采购人，配合协助采购人做好过度性交接工作，在采购人还未找到新的供应商代替之前，不得随意停止原有服务，如超出合同服务期的服务费，具体双方协商解决。

三、本项目的最高限价为人民币39万元，供应报价不得超过最高限价。

四、项目地点：采购人指定地点（以合同为准）。

五、合同履行期限：自采购合同签订生效之日起5个日历日内完成服务部署工作，并正式开始服务，服务期为两年。

六、验收：

采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因成品质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。产品符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

七、结算方式：

按每月支付当月的服务费。成交供应商需开具当月相应金额的服务性发票给采购人。

# 第三部分  报价文件格式

一、报 价 表（附件1）

| 采购内容 | 报价（人民币/元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校园监控设备维修和保养运维服务项目 | （小写金额） | 自采购合同签订生效之日起5个日历日内完成服务部署工作，并正式开始服务，服务期为两年。 |  |
|  | (大写金额) |  |  |

注：

1、本项目的最高限价为人民币39万元，供应报价不得超过最高限价。

2、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除金额或项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则影响成交结果，不推荐为成交候选供应商。

3、报价已包含完成本项目合同全部内容的一切费用。

4、所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价。

5、平台上报价与上表合计不一致的，以报价表合计（经价格核准后的价格）为准。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：        年     月     日

二、项目实施方案（附件2）

项目实施方案，包括且不限于：

- 运维服务内容；

- 运维服务要求；

- 驻场服务；

- 故障响应及处理方式要求；

- 重大活动保障服务；

- 监控点位置的迁改和补漏；

- 巡检保养服务。

格式供应商根据以上内容自拟。

供应商名称（盖单位公章）：

日期：        年     月     日

## 三、采购需求书响应声明函（附件3）

致：江门市第一职业高级中学、江门市国腾招标有限公司：

关于贵校、贵司发布校园监控设备维修和保养运维服务项目 的竞价公告，本公司（企业）愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司（企业）承诺在报名时已对于采购需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的采购需求书中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司（企业）清楚，若对于采购需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，不被推荐为成交候选供应商的要求。

本公司（企业）承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为响应无效。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效报价处理。

供应商名称（盖单位公章）：

地址：

联系人姓名：

联系电话（手机）：

电子邮箱：

日期：      年      月      日

四、拟投入本项目的人员一览表（附件4）

| 序号 | 项目 | 姓名 | 职位 | 资格证件 | 发证时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 负 责 人 员 |  |  |  |  |
|  | 技 术 人 员 |  |  |  |  |

注：1、供应商可以根据本表格内容和实际情况制作本表格。

2、供应商应当按照第二部分采购需求书的要求，在报价文件中提供上述人员的相关证书复印件，并加盖单位公章。

供应商名称（盖单位公章）：

被授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

五、其他（附件5）

1、营业执照；

2、供应商单位概况；

3、提交报价当天的未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的信用查询记录；

4、供应商认为需要提交的资料。